БЛАНК замовлення ШОС-А

|  | ШОС-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1 | Конструктивне виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 55 А/год |  | 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 150 А/год |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 225 А/год |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ємність АКБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | без АКБ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 А/год |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ШОС-А-050 | 40 А/год |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55 А/год |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65 А/год |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 А/год |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ШОС-А-100 | 100 А/год |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 А/год |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 А/год |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Термін служби АКБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 років |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 років |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 років |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вихідна напруга постійного струму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 В |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 220 В |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сумарний струм навантаження споживачів секцій постійного струму: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 А (Випрямлячі 2.0 кВт, 2 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ШОС-А-050 | 20 А (Випрямлячі 2.8 кВт, 2 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ШОС-А-100 | 30 А (Випрямлячі 2.0 кВт, 4 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 А (Випрямлячі 2.8 кВт, 4 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 А (Випрямлячі 2.0 кВт, 6 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ШОС-А-100 | 60 А (Випрямлячі 2.8 кВт, 6 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ШОС-А-200 | 80 А (Випрямлячі 2.8 кВт, 8 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кількість автоматичних вимикачів секцій постійного струму: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ШОС-А-050 | 2÷16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ШОС-А-100 | 2÷32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Схема захисту АКБ від глибокого розряду: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Так |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Схема обігріву шафи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Так |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Джерело живлення кіл оперативного блокування роз'єднувачів (220 В, 1 А): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 секція (1EB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 секції (1EB, 2EB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Вхідна напруга кіл живлення змінного струму: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1Ф+N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 3Ф+N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 12 | Схема АВР кіл живлення змінного струму: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Так |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Ні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

Кількість та номінальний струм автоматичних вимикачів секцій постійного струму:

| Іном, А | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість вимикачів 1 секції |  |  |  |  |  |
| Кількість вимикачів 2 секції |  |  |  |  |  |

Додаткова інформація.

| № п/п | Найменування | Значення |
| --- | --- | --- |
|  | Конструктивне виконання |  |
| 1 | Заведення кабелів зовнішніх підключень: (Знизу, зверху, знизу і зверху) |  |
| 2 | Наявність кабельного цоколя: (Ні, Так) |  |
| 3 | Ступінь захисту: (IP21, IP54) |  |
|  | Акумуляторна батарея |  |
| 4 | Рекомендований виробник, та тип АКБ: |  |
|  | - назва фірми виробника |  |
|  | - тип АКБ |  |
|  | Додаткові опції |  |
| 5 | Наявність та кількість джерел "миготливого" світла: (Ні, 1, 2) |  |
| 6 | Наявність захисту від імпульсних перенапруг вхідних кіл змінного струму: (Ні, Так) |  |
| 7 | Додаткові вольтметри контролю напруги на секціях постійного струму: (Ні, Так) |  |
| 8 | Наявність резервного вольтметру для контролю опору ізоляції: (Ні, Так) |  |

По узгодженню з Замовником в схемі шафи можуть бути передбачені додаткові опції, не вказані в бланку замовлення.

Габаритні розміри (ШхВхГ):

- ШОС-А-050 – 600(800)×2200×645;

- ШОС-А-100 – 1250(1450)×2200×645;

- ШОС-А-200 – 1850(2250)×2200×645.

|  | Назва фірми замовника: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес, телефон: |  |
|  | Контактна особа: |  |

Технічна підтримка:

www.evartis.com.ua

З питань технічної підтримки звертатись: support@evartis.com.ua